***Република Србија***

***Основна школа ''Анта Богићевић'' Л о з н и ц а***

*Јанка Веселиновића 6*

датум: 08.07. 2022.

деловодни број: 1106/22

Захтев за достављање понуде

Потребно је да нам доставите понуду за хидроизолацију везног дела новије школске зграде у ОШ „ Анта Богићевић“из Лознице.

Понуду дати према спецификацији радова.

 ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ВЕЗНОГ ДЕЛА

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **BR.** | **ОПИС РАДОВА** | **JM** | **КОЛИЧИНА** | **ЦЕНА****По јединици мере** | **УКУПНО****без ПДВ-а** | **УКУПНО са ПДВ-ом** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **A/ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Претходни радови** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Скидање опшива атике-надзида, од поцинкованог лима. У цени је урачуната демонтажа, вертикални транспорт, депоновање, утовар и одвоз на депонију до 6км. Обрачун пом`. |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 28,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Скидање олучњака од поцинкованог лима. У цени је урачуната демонтажа, вертикални транспорт, депоновање, утовар и одвоз на депонију до 6км. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Скидање олучних вертикала од поцинкованог лима. У цени је урачуната демонтажа, вертикални транспорт, депоновање,утовар и одвоз на депонију до 6км. Обрачун по м. |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 16,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Укупно претходни радови:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Хидрозолатерски радови** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| **1** | Набавка материјала и израда кровне облоге летње учионице (према пројекту реконструкције) која се састоји од: хидроизолационе мембране дебљине 1,5мм са ојачањем од стакленог воала ( типа Сикаплан СГМА 1,5 или слично) која се поставља преко тврдо пресоване камене вуне ( типа URSA XPS N III-I или слично). Нарочито обратити пажњу на обрадуи везу сливника са олучњаком. Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |
|  | термоизолација | m2 | 90,00 |  |  |  |
|  | хидроизолација | m2 | 110,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Укупно хидроизолатерски радови:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Лимарски радови** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Набавка материјала израда и монтажа олучних цеви од поцинкованог бојеног пластифицираног лима д= 0,55ммразвијене ширине од 20цм. Обрачун по м`. | м` | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Набавка и уградња олучњака од поцинкованог бојеногпластифицираног лима. Обрачун по комаду. | ком. | 4 |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| Набавка материјала, израда и монтажа опшива атике-надзида, од поцинкованог бојеног пластифицираног лима д=0,55мм развијене ширине 33цм. Обрачун по м`. | m | 38,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Укупно лимарски радови:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Грађевински радови**

|  |  |
| --- | --- |
| **Претходни радови:** |  |
| **Хидроизолатерски радови:** |  |
|  **Лимарски радови:** |  |

**Укупно грађевински радови**

Укупно без ПДВ-а: .........................................

Укупно са ПДВ-ом:.............................................

датум :

понуђач:

ОБРАЗАЦ 1.

ПОНУДА

Назив понуђача ...............................................................................................

Адреса понуђача ...............................................................................................

Матични број понуђача ...............................................................................................

ПИБ ...............................................................................................

Име особе за контакт ...............................................................................................

Телефон ...............................................................................................

Број рачуна понуђача ...............................................................................................

Број понуде ...............................................................................................

-Рок за извођење радова ...........................................................................................

-рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања).................................

-рок плаћања 45 дана

-гарантни рок ..........................................................................................

Ваша понуда треба да обухвати:

Износ за тражене радове по ставкама које су дате у захтеву за достављање понуде.

Понуду изразите по ставкама без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

Понуде се отварају у уторак , 19. јула 2022. године у 12,00 часова.

**Молимо да Ваше понуде доставите школи најкасније до понедељка, 18.07. 2022. до 13.00 часова.**

Понуде можете послати на адресу школе: Јанка Веселиновића 6, 15 300 Лозница, или предати лично.

Рок за извршење радова је 45 дана.

 директор:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Весна Панић